本月检查发现的实验室安全隐患清单

填报单位： 生命科学学院      填表人： 赵晶      手 机：18193138011   日 期：2021年6月29日

| 序号 | 存在突出安全 隐患单位名称 | 实验室位置 | 安全隐患 具体内容 | 整改完 成时限 | 督促整改单位 | 追责情况（含单位内部追责） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生命科学学院 | 天演楼219 | 插线板放置于地面 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 2 | 生命科学学院 | 天演楼319 | 学生未穿实验服 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 3 | 生命科学学院 | 天演楼326 | 钢瓶未固定 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 4 | 生命科学学院 | 天演楼337 | 插线板放置于地面 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 5 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼201 | 钢瓶未固定；学生未穿实验服 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 6 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼205 | 实验人员未穿实验服 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 7 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼605 | 高压灭菌锅使用未及时登记 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 8 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼607 | 卫生差、高压灭菌锅使用未及时登记 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 9 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼701 | 安全通道堵塞 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 10 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼701 | 易制毒品库有双锁，但是只锁了一个锁。 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 11 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼707 | 水龙头漏水 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 12 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼802 | 楼上下水道漏水 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 13 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼901 | 实验室卫生差 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 14 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼903 | 实验室卫生差 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 15 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1101A | 实验室卫生差 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 16 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1102B | 实验室卫生差 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 17 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1104A | 实验室卫生差 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 18 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1109 | 实验室卫生差 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 19 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1203A | 易制毒品柜不符合双人双锁的要求 | 2020年7月2日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |

填表说明：1.同一单位存在若干项突出安全隐患的在“安全隐患具体内容”栏内逐一列出；2.此表上报时限为每月20日前（电话：8914386）。